Опросный лист на КТП

| Характеристика подстанции | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| 1.Исполнение подстанции: | трансформаторная двухтрансформаторная |
| 2.Тип подстанции: | тупиковая проходная |
| 3. Исполнение ввода ВН | Исполнение вывода НН | воздух кабель | воздух кабель |
| 4.Мощность силового трансформатора(трансформаторов),кВА: | 63 100 250 400 630 1000 |
| 5.Тип силового трансформатора | ТМ ТМГ Другие* |
| 6. Номинальное напряжение, кВ: | 6 кВ 10 кВ |
| 7. Поставка трансформатора (трансформаторов) | ДА НЕТ |
| 8.Тип коммутационных аппаратов высокого напряжения | ВНР шт. | ВНА шт. | ВНП шт. | РВЗ шт. | Другие* шт. |
| 9.Поставка разъединителя РЛНД при воздушном вводе | ДА НЕТ |
| 10.Комплект разрядников (ограничителей перенапряжения) при воздушном вводе | РВО - ____ ____ шт. | РВН - ____ ____ шт. | Другие*:______ ____ шт. |
| 11.Высоквольтные предохранители (указать номинал, А) | ________ А. ____ шт. |
| 12.Вводной коммутационный аппарат (вводные коммутационные аппараты) (указать тип и номинальный ток, А) на стороне 0,4 кВ | Атоматический выключатель Тип____________ ___шт. Iн = ______ А. | Разъединитель Тип____________ ___шт. Iн = ______ А. |
| 13.Секционный аппарат (для 2 КТП) (указать тип и номинальный ток, А) на стороне 0,4 кВ | Атоматический выключатель Тип ____________ Iн = ______ А. | Разъединитель Тип ____________ Iн = ______ А. |
| 14.Трансформаторы тока (указать тип и номинал) | Для цепей учета Тип_______ ___ /5.___шт | Для цепей измерения Тип_______ ___ /5.___шт |
| 15.Учет электроэнергии (указать марку счетчика) | Активный: ____________шт. | Реактивный: ____________шт. | Активно-реактивн. ____________шт. |

* - узазывается в графе «дополнительные требования»

Дополнительные требования_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| 16.Коммутационные аппараты отходящих линий (указать тип аппаратов и номинальный ток, А) |
| --- |
| Автоматические выключатели: |
| №1 _____ А | №2 _____ А | №3 _____ А | №4 _____ А | №5 _____ А | №6 _____ А | №7 _____ А | №8 _____ А |
| №9 _____ А | №10 _____ А | №11 _____ А | №12 _____ А | №13 _____ А | №14 _____ А | №15 _____ А | №16 _____ А |
| Рубильники (рубильники с функцией выключателя нагрузки): |
| №1 _____ А | №2 _____ А | №3 _____ А | №4 _____ А | №5 _____ А | №6 _____ А | №7 _____ А | №8 _____ А |
| №9 _____ А | №10 _____ А | №11 _____ А | №12 _____ А | №13 _____ А | №14 _____ А | №15 _____ А | №16 _____ А |

| 17.Фидер уличного освещения (указать номинал, А) | ________ А __ шт. | НЕТ |
| --- | --- | --- |
| 18. Наличие АВР (для 2КТП) | ДА НЕТ |

Сведенья о заказчике (заполняется обязательно)___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________мп