Опросный лист на Ячейки высоковольтные отдельностоящие типа ЯКНО-Б 6 кв и 10 кВ

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |
|  |  | 10 |  |
| 2. | Схема главных цепей (номер исполнения) |  |
| 3. | Исполнение ввода | Воздушное |  |
|  |  | Кабельное |  |
| 4. | Тип вакуумного выключателя |  |
| 5. | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП, коэф. трансформации |  |
| 6. | Трансформатор тока ТЛК-10, коэффициент трансформации |  |
| 7. | Трансформатор собственных нужд ОЛСП |  |
| 8. | Наличие учета и тип счетчика |  |
| 9. | Ограничитель перенапряжения ОПН |  |
| 10. | Индикатор высокого напряжения с датчиком изолятором |  |
| 11. | Защита от однофазного замыкания на землю ТЗЛМ |  |
| 12. | Тип микропроцессорной защиты |  |
| 13. | Реле требующие уточнения при электромеханической защите | Максимальная ток. защ. |  |
|  |  | Токовая отсечка |  |
|  |  | Земляная защита |  |
|  |  | Перегрузка |  |
| 14. | Количество заказываемых ячеек |  |
| 15. | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  |  | Заказчик и его адрес |  |
|  |  | Платежные реквизиты |  |
|  |  | Отгрузочные реквизиты |  |

Изготовитель: ООО «ООО «Энерголига» (г. Белгород)

Тел/факс.: 8 (4722) 221-585; e-mail: besk-bel@yandex.ru.